Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

dla Domu Pomocy Społecznej na lata 2023 – 2026

- Analiza stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla DPS w Prudniku, zgodnie z wymaganiami  art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

- Dostępność architektoniczna.

Budynek przy ul. Młyńska 11

- Obiekt nie posiada miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością bezpośrednio przy wejściu do budynku.  Naprzeciw wejścia znajduje się bezpłatny parking publiczny wraz z miejscem dla osoby niepełnosprawnej.

- Na teren DPS prowadzą również schody oraz boczne wejście dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio od ul. Młyńskiej

- Obiekt posiada windę. Aby skorzystać z windy należy udać się do wejścia bocznego przy ul. Młyńskiej.

- Drzwi wejściowe główne otwierane są po włączeniu dzwonka przez pracownika jednostki. Bezkolizyjne wejście umożliwia boczne wejście od ul. Młyńskiej (za pomocą bramofonu):

- Na parterze budynku (wejście główne) znajduje się:

- Sekretariat, gabinet pielęgniarski  oraz księgowość,

- Na pierwszym i drugim piętrze znajdują się:

- Pokoje mieszkalne oraz pomieszczenia terapii zajęciowej.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Ciągi poziome

- Pomieszczenia znajdują się na 4 kondygnacjach.

- Wszystkie korytarze są dostępne dla osób na wózkach.

Ciągi pionowe

- Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

- Możesz skorzystać z windy.

Winda

- Drzwi windy otwierają się automatycznie

- Winda znajduje się w budynku

- Winda pozwala na transport łóżka medycznego lub 21 osób.

- Przyciski sterujące mają opisy w alfabecie Braille’a.

- Przyciski sterujące mają duże oznaczenia.

- Oznaczenia są kontrastowe.

- Najniższe przyciski sterujące znajdują się na wysokości dostępnej dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

- W windzie są komunikaty głosowe.

- W razie problemów - zadzwoń do obsługi na numer telefonu:

Pomieszczenia

- Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

- W budynku są  toalety dostępne dla osób z niepełnosprawnością.

W bezpośrednim otoczeniu brak toalety zewnętrznej (ogrodowej) przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Teren ogrodu nie jest przystosowany w 85%  dla osób o obniżonej sprawności w tym osobach na wózkach. Brak miejsc odpoczynku oraz miejsc rekreacyjno – kulturalnych w  ogrodzie . Brak pól uwagi, ławek,  oświetlenia. Brak miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych.  Ciągi komunikacyjne w postaci klatek schodowych wymagają remontu i dostosowania do potrzeb osób z niepełnoprawnościami

- Dostępność informacyjno-komunikacyjna.

Zapewniamy wszystkim zainteresowanym przy załatwianiu spraw urzędowych bezpłatną pomoc tłumacza języka migowego.

Brak planów i oznaczeń pomieszczeń.

- Dostępność cyfrowa.

Strona internetowa pozwala na korzystanie przez osoby z niepełnosprawnościami.

- Planowane działania na  rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

| p. | Zakres działalności | Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy | Sposób realizacji | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostępność otoczenia budynku | dyrektor | - budowa parterowej, murowanej toalety ogrodowej dla mieszkańców DPS-u, w tym , dla tych z niepełnosprawnościami, budowa placu manewrowego p.poż. wykorzystywanego jednocześnie dla ćwiczeń rehabilitacyjno-ruchowych mieszkańców DPS-u, - przebudowa wewnętrznej drogi pożarowej tj. poszerzenie tej drogi dla utworzenia wydzielonego pasa komunikacji dla mieszkańców w w tym szczególnie, dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, - przebudowa utwardzonego wjazdu pożarowego na teren DPS wraz z połączeniem tych nawierzchni z gminną drogą asfaltową, - przebudowa ogrodzenia, poprzez m.in. wykonanie furtki, umożliwiającej przejazd mieszkańców na wózku inwalidzkim, obecnie brak furtki, - budowa 3 miejsc postojowych, w tym, dwa dla osób niepełnosprawnych, - przebudowa i budowa nowej architektury ogrodowej dla osób ze szczególnymi potrzebami wraz z przebudową zieleni ogrodowej (ścieżki, ławki, altanka, placyki wypoczynkowe, grill itp.) - przebudowa i rozbudowa wewnętrznych instalacji ogrodowych. | 2024 - 2026 |
| 2. | Dostosowanie ciągów komunikacyjnych | dyrektor | - remont klatki schodowej nr 1 i nr 2, przystosowanie dla osób ze szczególnymi potrzebami - zerwanie starych okładzin schodowych z PCV i płytek i wykonanie nowych okładzin PCV ze zwróceniem szczególnej uwagi na wyrównanie wysokości stopni w poszczególnych biegach schodowych oraz niekolizyjne zakończenie narożnika każdego stopnia. - wykonanie i montaż poręczy schodowych na wysokości 90cm z rurki nierdzewnej, - remont istniejącej balustrady poprzez uzupełnienie pochwytu, oczyszczenie i malowanie, - remont instalacji oświetleniowej w klatce schodowej wraz z montażem normowego oświetlenia tej klatki itp. - remont tynków i malowanie ścian i sufitów. | 2024 -2026 |
| 3. | Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń | dyrektor | Wykonanie kontrastowych tablic informacyjnych | 2024 |
| 4. | Zakup systemu suwnic do opieki nad osobami nie wstającymi z łóżek | dyrektor | Suwnica jest stałym i przenośnym podnośnikiem podwieszanym w jednym, dzięki czemu umożliwia cały wachlarz zastosowań np. pielęgnację oraz rehabilitację. | 2025 – 2026 |
| 5. | Zapewnienie ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami | dyrektor | - budowa placu manewrowego p.poż. wykorzystywanego jednocześnie dla ćwiczeń rehabilitacyjno-ruchowych mieszkańców DPS-u, - przebudowa wewnętrznej drogi pożarowej tj. poszerzenie tej drogi dla utworzenia wydzielonego pasa komunikacji dla mieszkańców w w tym szczególnie, dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, - przebudowa utwardzonego wjazdu pożarowego na teren DPS wraz z połączeniem tych nawierzchni z gminną drogą asfaltową, | 2024 -2026 |